厦门市既有住宅建筑共用消防设施更新消防

设计审查验收实施指引（试行）

第一条（目的）根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关法律法规，为进一步规范既有住宅建筑共用消防设施更新消防设计审查验收工作，提升既有住宅建筑消防安全水平，结合我市实际，制定本指引。
第二条（适用范围）本市既有住宅建筑共用消防设施更新，适用本指引。

本指引所称的既有住宅建筑包含住宅建筑，以及为住宅建筑服务的物业服务用房、附属汽车库等，不包含住宅商业服务网点、村民自建住宅、具有居住功能的公共建筑、与住宅组合建造或共用消防设施的公共建筑。

本指引所称的消防设施是指火灾自动报警系统及其子系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、安全疏散设施等。

第三条（分类定义）既有住宅建筑共用消防设施更新分为一类修缮、二类修缮以及改造。

一类修缮是指不改变消防设施的总体消防功能，对既有住宅建筑消防设施进行必要的、局部的修缮，恢复其完好程度、原有消防功能或使其消防性能略有提升。
二类修缮是指不增设消防设施，对既有住宅建筑消防设施进行整体的、系统的修缮，恢复、完善其消防功能或使其消防性能有所提升。
改造是指增设或改进消防设施，对既有住宅建筑消防设施进行整体的、系统的改造，提升、增加其消防功能或使其消防性能得到明显改善。
第四条（实施要求）既有住宅建筑共用消防设施应及时进行更新，确保完好有效。

第五条（实施主体）既有住宅建筑业主（业主委员会）作为既有住宅建筑共用消防设施更新实施主体，负责组织协调更新实施、设备采购、建设手续办理等相关工作。既有住宅建筑业主（业主委员会）可以书面委托住宅建筑的物业服务企业、原建设单位，或者相关代建、设计、施工等单位作为实施主体承担上述工作。既有住宅建筑业主（业主委员会）或受委托的单位（以下称实施主体）应当承担相关法律、法规规定的工程项目建设单位相应义务。

既有住宅建筑共用消防设施严重损坏，经相关部门依法责令改正，既有住宅建筑业主未按规定进行更新的，由属地政府组织实施。

第六条（规划许可）既有住宅建筑共用消防设施更新不得改变建筑使用功能。未改变建筑使用功能的，可免于提供建设工程规划许可证。

第七条（分步实施）既有住宅建筑共用消防设施更新可根据实际情况分步分类实施。鼓励在技术和经济可行基础上，实现消防安全水平整体提升。
第八条（技术标准）既有住宅建筑共用消防设施更新不得降低原建筑物建成时的消防安全水平。当消防技术标准对同一消防设施有多种同效技术措施的，采用任一种技术措施，可视为未降低消防安全水平。

鼓励既有住宅建筑共用消防设施更新执行现行国家工程建设消防技术标准。当条件不具备、执行现行消防技术标准确有困难时，应不低于原建造时的标准。
第九条（设计要求）既有住宅建筑共用消防设施更新应委托具有相应资质的设计单位设计。
既有住宅建筑共用消防设施更新前，设计单位应收集相关建筑、结构及消防设施设备方面的设计文件、竣工图纸、历次修缮改造情况以及日常消防设施维护保养等相关资料。
第十条（设计深度）既有住宅建筑共用消防设施修缮设计文件应包括设计依据、修缮要求及方法的说明、修缮内容、修缮用料及用量说明等，并根据修缮内容的复杂程度，用文字、符号、图纸等进行书面表达和记录。改造设计文件应明确改造范围、改造内容及相关技术要求。
设计单位应根据实际情况，在设计文件中明确判定更新项目类别为一类修缮、二类修缮或改造。
第十一条（消防技术审查）既有住宅建筑共用消防设施更新一类修缮免于消防设计技术审查；二类修缮和改造应按规定报消防设计技术审查。

消防设计技术审查单位应对设计单位判定的更新项目类别进行严格把关。经消防设计技术审查合格后，消防设计技术审查单位出具技术审查合格意见书，并按规定在消防设计文件上加盖审查专用章。
第十二条（消防设计审批）既有住宅建筑共用消防设施改造符合下列情形之一的（以下称改造类特殊建设工程，除此以外的改造工程称改造类其他建设工程），实施主体应当向住建部门申请办理消防设计审查审批手续：
（一）既有住宅建筑属于国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；

（二）既有住宅建筑中含有《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）第十四条规定的特殊建设工程。

第十三条（施工许可）既有住宅建筑共用消防设施更新应当委托具有相应资质的施工单位。依法必须实行监理的，应当委托具有相应资质的监理单位。

依法应当办理施工许可的既有住宅建筑共用消防设施更新，实施主体在项目开工前应当向住建部门申领施工许可证。

第十四条（施工管理）既有住宅建筑共用消防设施更新应按照相关规定做好施工过程管理，特别注意以下事项：

（一）施工前应编制施工组织设计，制定针对性的安全防护措施，并应编制应急预案；

（二）应当区分作业区、危险区和工程相邻影响区，应设置安全警示和引导标志，并采取相应安全防护措施；

（三）施工现场应当保障消防安全，按现行制度做好临时用电管理，严格履行动火审批制度；

（四）应当采取有效措施控制施工现场的粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等造成的影响；

（五）非施工区应保持消防通道畅通，落实消防安全各项管理制度；

（六）施工区应有专人值守，配有灭火器材，发生火情应能立即处置；

（七）向居住、使用者进行消防宣传教育，告知紧急安全出口的位置和灭火器材的使用方法，并组织疏散逃生演练；

（八）外脚手架不应影响消防车道、安全出口和疏散楼梯的正常使用，严禁影响建筑防火间距。
第十五条（消防查验）既有住宅建筑共用消防设施更新项目完工后，实施主体应当组织设计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。实施主体组织竣工验收时，应当组织各参建单位开展竣工验收消防查验，并填写竣工验收消防查验报告。

委托技术服务机构开展消防设施检测的，检测报告应当作为竣工验收消防查验报告的附件。

经查验不符合要求的，实施主体不得编制竣工验收报告。
第十六条（消防验收手续）既有住宅建筑共用消防设施更新项目消防验收或备案手续，实行分类管理：

（一）一类修缮按日常消防设施维修保养有关规定进行管理，无需办理消防验收或备案手续。
（二）二类修缮、改造类其他建设工程实行备案抽查制度。工程竣工验收合格后，实施主体应报住建部门申请消防验收备案，住建部门应当对备案项目进行抽查。工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

（三）改造类特殊建设工程实行消防验收制度。工程竣工验收合格后，实施主体应向住建部门申请消防验收。未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

既有住宅建筑共用消防设施更新可单独办理消防验收或备案手续。
第十七条（档案归档）实施主体应当严格按照国家有关档案管理规定，及时收集、整理建设项目各环节文件资料，建立、健全建设项目档案，并在工程竣工验收后，及时向城乡建设档案管理机构移交建设项目档案。
第十八条（实施费用）实施主体依法组织实施更新的，所需费用由业主承担；需使用专项维修资金的，应符合相关法律法规的规定。

纳入老旧小区改造的既有住宅建筑共用消防设施更新，所需费用按相关规定执行。

第十九条（其他要求）依法核定作为文物或者历史建筑的住宅建筑更新，依照有关规定执行。

第二十条（实施时间）本指引由厦门市住房和建设局负责解释，自2026年2月1日起执行，有效期两年。试行期间，国家、省、市有出台相关规定的，从其规定。
- 2 -

